ANUNȚ DE PARTICIPARE

# privind achiziționarea: accesorii și echipament sanitar

# prin procedura de achiziție:  Valoare mica

Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului

- Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.

- Numărul de telefon:  022 820 205, 820 -221,  820 196, 820 201, 060807780.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sap@parlament.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

| Nr. Lot. | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Canti- tatea Buc. | Prețul de unitate fără TVA | Clauze speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterie pentru lavoar | Tip comanda: Monocomanda Montaj: Pe lavoar Material: Alama Finisaj: Cromata Culoare: Cromat Tip actionare: Cartus ceramic | 5 buc. | 2500,00 | De prezentat mostra |
| 2 | Baterie pentru bucătărie | Tip comanda: Monocomanda Montaj: Pe chiuveta Material: Otel inoxidabil Tip actionare: Cartus ceramic | 5 buc. | 2916,66 | De prezentat mostra |
| 3 | Baterie pentru cadă și duș | Tip comanda: Monocomanda Montaj: Pe perete Material: Alama Culoare: Cromat Set de dus: da | 5 buc. | 3333,33 | De prezentat mostra |
| 4 | Dulap bucătărie pentru chiuvetă inclusiv, sifon cu furtun de conexiune canalizare și chiuveta incorporată | Material dulap: PAL Lungime: 80 cm; Lățime: 60 cm Culoare: alb/bej; Piciorușe reglabile Material chiuveta: inox | 4 buc. | 8333,33 | De prezentat mostra |
| 5 | Contor pentru apă rece DN-15 | Tip: Mecanic Materialul: alamă | 3 buc. | 1000,00 | De prezentat mostra |
| 6 | Contor pentru apă caldă DN-15 | Tip: Mecanic Materialul: alamă | 2 buc. | 1000,00 | De prezentat mostra |
| 7 | Furtun performance ½, cu 3 straturi | Împletire simplificată, rezistent la presiune Presiunea maximă: 45 bar Rezistent la temperaturi: între –10 și + 50 °C | 50 metri | 1000,00 | De prezentat mostra |
| 8 | Pistol din metal pentru stropit „Premium”, cu conexiune pentru furtun, diametru: 1/2 | Presiune maximă: 10 bar Elemente metalice: de înaltă calitate Protecție: optimă împotriva înghețului | 3 buc. | 750,00 | De prezentat mostra |
|  | TOTAL |  |  | 20833,33 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pentru toate loturile  - separate, (oferta pentru fiecare lot în parte )

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: termenul limită de livrare – timp de 10 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat  2021. Livrarea la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105,

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse;

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). | Obligatoriu Semnată electronic |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii | Obligatoriu |
| 3 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont | Obligatoriu |
| 5 | Mostre | De la potențialii câștigători se vor solicita mostre | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot

- Metoda și condiții de plată: prin transfer, timp de 30 zile de la livrarea mărfii și prezentarea

facturii fiscale

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP.

- pe:  SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor:   SIA RSAP.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin  SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

Conducătorul grupului de lucru:                                         ______________________ Igor Klipii

L.Ș